## LISTINO
CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO MAGGIO 2024 (euro) | DataList | DataValList
003188 | TST 1 CO 1000C - BOLLITORE VETRIFICATO A SINGOLO SERPENTINO 1000 LITRI | 4100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003189 | TST 1 CO 1500C - BOLLITORE VETRIFICATO A SINGOLO SERPENTINO 1500 LITRI | 7500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003190 | TST 1 CO 2000C - BOLLITORE VETRIFICATO A SINGOLO SERPENTINO 2000 LITRI | 9300 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003187 | TST 1 CO 750C - BOLLITORE VETRIFICATO A SINGOLO SERPENTINO 750 LITRI | 3800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003196 | TST 1HP 1000C - BOLLITORE VETRIFICATO A SERPENTINO MAGGIORATO 1000 LITRI | 5550 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003195 | TST 1HP 750C - BOLLITORE VETRIFICATO A SERPENTINO MAGGIORATO 750 LITRI | 5200 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003192 | TST 2 CO 1000C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO 1000 litri | 4700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003193 | TST 2 CO 1500C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO 1500 LITRI | 8400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003194 | TST 2 CO 2000C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO 2000 LITRI | 10200 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003191 | TST 2 CO 750C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO 750 LITRI | 4000 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002878 | TST 2HP 500C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO MAGGIORATO 500 LITRI | 3680 | 2024-04-01 | 2024-04-01
003197 | TST 2HP 750C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO MAGGIORATO 750 LITRI | 5500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003198 | TST 2HP 1000C - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO MAGGIORATO 1000 LITRI | 5900 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003205 | TST F2 1000C - ACCUMULATORE ACS VETRIFICATO 1000 LITRI - NR.2 FLANGE 300 MM | 4100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003199 | TST F2 750C - ACCUMULATORE ACS VETRIFICATO 750 LITRI - NR.2 FLANGE 300 MM | 3600 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003206 | TST F3 1500C - ACCUMULATORE ACS VETRIFICATO 1500 LITRI - NR.3 FLANGE 300 MM | 8100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003207 | TST F3 2000C - ACCUMULATORE ACS VETRIFICATO 2000 LITRI - NR.3 FLANGE 300 MM | 9500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945826 | TSA 1CO 150 BOLL VETR 1 SERP | 1290 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945839 | TSA 1CO 200 BOLL VETR 1 SERP | 1330 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945706 | TSA 1CO 300 BOLL VETR 1 SERP | 1530 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945885 | TSA 1CO 500 BOLL VETR 1 SERP | 2100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074987 | TSA 1HP 200 BOLL SERP MAGG. 200LT | 2020 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074988 | TSA 1HP 300 BOLL SERP MAGG. 300LT | 2350 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074989 | TSA 1HP 500 BOLL SERP MAGG. 500LT | 3100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945596 | TSA 2CO 200 BOLL VETR 2 SERP | 1460 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945677 | TSA 2CO 300 BOLL VETR 2 SERP | 1670 | 2024-01-01 | 2024-02-01
945772 | TSA 2CO 500 BOLL VETR 2 SERP | 2310 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074990 | TSA 2HP 350 - BOLLITORE VETRIFICATO A DOPPIO SERPENTINO MAGGIORATO 350 LITRI | 2800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165779 | TSA HH 200 ACCUM ACS VETRIFICATO | 1390 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165780 | TSA HH 300 ACCUM ACS VETRIFICATO | 1471 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165781 | TSA HH 500 ACCUM ACS VETRIFICATO | 1797 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003211 | TST P 1000C - PUFFER PRIMARIO 1000 LITRI | 2050 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003212 | TST P 1500C - PUFFER PRIMARIO 1500 LITRI | 2820 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003213 | TST P 2000C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 2000 LITRI | 3450 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003216 | TST P 2E 1000C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 1000 LITRI | 2350 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003217 | TST P 2E 1500C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 1500 LITRI | 3300 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003218 | TST P 2E 2000C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 2000 LITRI | 4250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709359 | TST P 2E 300 PUFFER PRIMARIO 1 SERP | 1390 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709360 | TST P 2E 500 PUFFER PRIMARIO 1 SERP | 1650 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003214 | TST P 2E 600C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 600 LITRI | 2050 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003215 | TST P 2E 800C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 800 LITRI | 2240 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003221 | TST P 3E 1000C - PUFFER PRIMARIO A DOPPIO SERPENTINO 1000 LITRI | 3200 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003222 | TST P 3E 1500C - PUFFER PRIMARIO A DOPPIO SERPENTINO 1500 LITRI | 4250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003223 | TST P 3E 2000C - PUFFER PRIMARIO A DOPPIO SERPENTINO 2000 LITRI | 4900 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709361 | TST P 3E 300 PUFFER PRIMARIO 2 SERP | 1690 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709362 | TST P 3E 500 PUFFER PRIMARIO 2 SERP | 2330 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003219 | TST P 3E 600C - PUFFER PRIMARIO A SINGOLO SERPENTINO 600 LITRI | 2500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003220 | TST P 3E 800C - PUFFER PRIMARIO A DOPPIO SERPENTINO 800 LITRI | 2700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003209 | TST P 600C - PUFFER PRIMARIO 600 LITRI | 1520 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003210 | TST P 800C - PUFFER PRIMARIO 800 LITRI | 1880 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003263 | TST P COLD 1000 - 4A - Puffer primario per acqua refrigerata 1000 litri | 2900 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003262 | TST P COLD 800 - 4A - Puffer primario per acqua refrigerata 800 litri | 2600 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003246 | TST P COLD HP 1000C -PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 1000 LITRI - 4 ATTACCHI | 3350 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003245 | TST P COLD HP 800C - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 800 LITRI - 4 ATTACCHI | 2940 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003266 | TST P H/C 100A - 6A - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 100 LITRI- 6 ATTACCHI | 635 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003267 | TST P H/C 200A - 6A - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 200 LITRI- 6 ATTACCHI | 985 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003264 | TST P H/C 25A - 4A - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 25 LITRI- 4 ATTACCHI | 490 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003268 | TST P H/C 300A - 6A - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 300 LITRI- 6 ATTACCHI | 1150 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003269 | TST P H/C 500A - 6A - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 500 LITRI- 6 ATTACCHI | 1500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003265 | TST P H/C 50A - 4A - PUFFER PRIMARIO PER ACQUA CALDA/REFRIGERATA 50 LITRI- 4 ATTACCHI | 505 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003227 | TST FAST 1000C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS 1000 LITRI | 3880 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003228 | TST FAST 1500C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS 1500 LITRI | 5520 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003229 | TST FAST 2000C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS 2000 LITRI | 6320 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003232 | TST FAST 2E 1000C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 2 ENERGIE 1000 LITRI | 4300 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003233 | TST FAST 2E 1500C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 2 ENERGIE 1500 LITRI | 6140 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003234 | TST FAST 2E 2000C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 2 ENERGIE 2000 LITRI | 6940 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709386 | TST FAST 2E 300 PUFFER PROD ACS 2ENERGIE | 2680 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709387 | TST FAST 2E 500 PUFFER PROD ACS 2ENERGIE | 3005 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003230 | TST FAST 2E 600C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 2 ENERGIE 600 LITRI | 3230 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003231 | TST FAST 2E 800C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 2 ENERGIE 800 LITRI | 3730 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709383 | TST FAST 300 PUFFER PROD ACS | 2350 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003237 | TST FAST 3E 1000C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 3 ENERGIE 1000 LITRI | 4630 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003238 | TST FAST 3E 1500C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 3 ENERGIE 1500 LITRI | 6510 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003239 | TST FAST 3E 2000C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 3 ENERGIE 2000 LITRI | 7370 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709388 | TST FAST 3E 500 PUFFER PROD ACS 3ENERGIE | 3180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003235 | TST FAST 3E 600C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 3 ENERGIE 600 LITRI | 3410 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003236 | TST FAST 3E 800C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS A 3 ENERGIE 800 LITRI | 3930 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709384 | TST FAST 500 PUFFER PROD ACS | 2850 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003225 | TST FAST 600C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS 600 LITRI | 3100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003226 | TST FAST 800C - PUFFER CON PRODUZIONE ACS 800 LITRI | 3350 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786809 | SMART 130 GREEN BOLL TANK IN TANK | 2400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786810 | SMART 160 GREEN BOLL TANK IN TANK | 2890 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786811 | SMART 210 GREEN BOLL TANK IN TANK | 3220 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784198 | SMART 100 BOLL TANK IN TANK | 1950 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784199 | SMART 130 BOLL TANK IN TANK | 2090 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784200 | SMART 160 BOLL TANK IN TANK | 2250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784201 | SMART 210 BOLL TANK IN TANK | 2520 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784202 | SMART 240 BOLL TANK IN TANK | 2760 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784204 | SMART 320 BOLL TANK IN TANK | 4370 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784206 | SMART 420 BOLL TANK IN TANK | 4710 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784212 | SMART 600 BOLL TANK IN TANK | 5740 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784236 | HRs 1000 BOLL TANK IN TANK | 10500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784234 | HRs 600 BOLL TANK IN TANK | 6100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784235 | HRs 800 BOLL TANK IN TANK | 9030 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787344 | HRi 320 BOLLITORE TANK IN TANK | 5800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787345 | HRi 600 BOLLITORE TANK IN TANK | 8700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787346 | HRi 800 BOLLITORE TANK IN TANK | 12500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784226 | COMFORT 100 BOLL TANK IN TANK | 1220 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784227 | COMFORT 130 BOLL TANK IN TANK | 1270 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784228 | COMFORT 160 BOLL TANK IN TANK | 1400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784229 | COMFORT 210 BOLL TANK IN TANK | 1600 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784230 | COMFORT 240 BOLL TANK IN TANK | 1900 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784220 | SMART ME 200 BOLL TANK IN TANK | 3180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784221 | SMART ME 300 BOLL TANK IN TANK | 4010 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784218 | SMART ME 400 BOLL TANK IN TANK | 4530 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784304 | SMART ME 600 BOLL TANK IN TANK | 5840 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784222 | SMART ME 800 BOLL TANK IN TANK | 9490 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784213 | SMART EW 100 BOLL TANK IN TANK | 2500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784214 | SMART EW 130 BOLL TANK IN TANK | 2680 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784215 | SMART EW 160 BOLL TANK IN TANK | 2860 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784216 | SMART EW 210 BOLL TANK IN TANK | 3120 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784217 | SMART EW 240 BOLL TANK IN TANK | 3360 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784223 | SMART E PLUS 210 BOLL TANK IN TANK | 2800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784224 | SMART E PLUS 240 BOLL TANK IN TANK | 3000 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784225 | SMART E PLUS 300 BOLL TANK IN TANK | 3400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052821 | WATERMASTER 120 EVO | 22950 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052792 | WATERMASTER 25 X EVO | 12100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052817 | WATERMASTER 35 EVO | 11500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052818 | WATERMASTER 45 EVO | 13470 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052793 | WATERMASTER 45 X EVO | 15450 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052819 | WATERMASTER 70 EVO | 20500 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052794 | WATERMASTER 70 X EVO | 22000 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052820 | WATERMASTER 85 EVO | 20650 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052845 | HEATMASTER 120 TC EVO | 29100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052841 | HEATMASTER 35 TC EVO | 13950 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052842 | HEATMASTER 45 TC EVO | 16100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052843 | HEATMASTER 70 TC EVO | 23700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052844 | HEATMASTER 85 TC EVO | 25800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041498 | STAFFE SUPPORTO TST P H/C 100 | 114 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165853 | CIRCOLATORE ACS WM/HM TC (DBA) | 800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709819 | CIRCOLATORE INAIL WM/HMTC | 535 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787050 | KIT CONNESSIONE TUBI FUMO D.100M | 554 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787049 | KIT CONNESSIONE TUBI FUMO D.80MM | 535 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787097 | KIT FUMI BASE PER CASCATA D.150 | 661 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787098 | KIT FUMI BASE PER CASCATA D.200 | 740 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698868 | CM20 COMPACT MIX MISCELATORE | 989 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698871 | CM25 COMPACT MIX MISCELATORE | 1370 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698872 | CM32 COMPACT MIX MISCELATORE | 1430 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698869 | CM40 COMPACT MIX MISCELATORE | 2250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
785260 | GRUPPO DI SICUREZZA D. 3/4" 7 BA | 99 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709498 | HYDRO 05 VASO ESPANSIONE | 99 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709499 | HYDRO 08 VASO ESPANSIONE | 99 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709500 | HYDRO 12 VASO ESPANSIONE | 108 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709501 | HYDRO 18 VASO ESPANSIONE | 118 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709502 | HYDRO 24 VASO ESPANSIONE | 128 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709503 | HYDRO 35 VASO ESPANSIONE | 256 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709504 | HYDRO 50 VASO ESPANSIONE | 348 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709511 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 100 | 455 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709505 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 12 | 126 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709512 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 150 | 701 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709506 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 18 | 133 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709507 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 25 | 141 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709508 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 35 | 216 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709509 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 50 | 260 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709510 | HYDRO SOLARE/PRIMARIO 80 | 399 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698877 | KIT FLANGIA ISP D.180MM MAN 1"1/2 14MM | 184 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784835 | KIT STAFFAGGIO A MURO COMFORT 39554067 | 198 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784380 | KIT TERMOSTATICO SANITARIO MURALE | 539 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786921 | KIT TERMOSTATO COMFORT | 66 | 2024-01-01 | 2024-02-01
027000 | PANNELLO COMANDO COMFORT/HRS/SLME C/TERMOSTATO | 256 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709480 | RESISTENZA ELETTR 1,5 KW (MONO 230) | 563 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709489 | RESISTENZA ELETTR 12 KW (TRI 400) | 894 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709481 | RESISTENZA ELETTR 2 KW (MONO 230) | 563 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709482 | RESISTENZA ELETTR 2,5 KW (MONO 230) | 563 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709483 | RESISTENZA ELETTR 3 KW (MONO 230) | 571 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709485 | RESISTENZA ELETTR 3 KW (TRI 400) | 756 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709484 | RESISTENZA ELETTR 4,5 KW (MONO 230) | 798 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709486 | RESISTENZA ELETTR 4,5 KW (TRI 400) | 798 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709487 | RESISTENZA ELETTR 6 KW (TRI 400) | 838 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709488 | RESISTENZA ELETTR 9 KW (TRI 400) | 843 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784510 | RESISTENZA ELETTRICA 1,5 KW (1x 230V) 10800353 | 534 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784369 | RESISTENZA ELETTRICA 3 KW (1 X 230V) | 540 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784370 | RESISTENZA ELETTRICA 3 KW (3 X 400V+N) | 586 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784371 | RESISTENZA ELETTRICA 6 KW (1 X 230V) | 558 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784372 | RESISTENZA ELETTRICA 6 KW (3 X 400V+N) | 608 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709494 | SCAMB RAME TUBO DOPPIO 1" 3,6 72KW | 1970 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709495 | SCAMB RAME TUBO DOPPIO 1" 4,54 90KW | 2480 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709496 | SCAMB RAME TUBO DOPPIO 1" 5,26 100KW | 2790 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709497 | SCAMB RAME TUBO DOPPIO 1" 6,34 120KW | 3210 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709490 | SCAMB RAME TUBO SING 3/4" 1,8 36KW | 1080 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709491 | SCAMB RAME TUBO SING 3/4" 2,3 45KW | 1360 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709492 | SCAMB RAME TUBO SING 3/4" 2,63 50KW | 1510 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709493 | SCAMB RAME TUBO SING 3/4" 3,17 60KW | 1750 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698878 | SM25 SIMPLEX MIX MISCELATORE | 876 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698870 | SM32 SIMPLEX MIX MISCELATORE | 948 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698857 | TERMOSTATO GUAINA 200MM | 81 | 2024-01-01 | 2024-02-01
785275 | VALVOLA SICUREZZA 3 BAR 1/2"3/4 | 56 | 2024-01-01 | 2024-02-01
785259 | VALVOLA SICUREZZA D.1" 7BAR | 189 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786690 | VALVOLA SICUREZZA D.3/4" 7BAR 557A1500 | 80 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698873 | VALVOLA SICUREZZA D1"6 BAR | 290 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698867 | VALVOLA SICUREZZA D3/4"6 BAR | 189 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709814 | KIT HELIO PLAN 2.0 1X | 3250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709815 | KIT HELIO PLAN 2.0 2X | 4170 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709816 | KIT HELIO PLAN 2.0 3X | 5060 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709817 | KIT HELIO PLAN 2.0 4X | 5990 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709538 | HELIO PLAN 2.0 COLLETTORE SOLARE PIANO | 990 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165783 | KIT CONN 1 COLLETTORE ORIZZ/VERT | 218 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165784 | KIT CONN 2 COLLETTORI ORIZZONTALI | 270 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165789 | KIT CONN 2 COLLETTORI VERTICALI | 180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165785 | KIT CONN 3 COLLETTORI ORIZZONTALI | 474 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165790 | KIT CONN 3 COLLETTORI VERTICALI | 254 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165786 | KIT CONN 4 COLLETTORI ORIZZONTALI | 678 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165791 | KIT CONN 4 COLLETTORI VERTICALI | 331 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165787 | KIT CONN 5 COLLETTORI ORIZZONTALI | 883 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165792 | KIT CONN 5 COLLETTORI VERTICALI | 404 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165788 | KIT CONN 6 COLLETTORI ORIZZONTALI | 1090 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165793 | KIT CONN 6 COLLETTORI VERTICALI | 474 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165799 | KIT STAFF INT 2 COLL TEGOLA ARDESIA | 2390 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165794 | KIT STAFF INT 2 COLLETTORI TEGOLA COPPO | 2160 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165800 | KIT STAFF INT 3 COLL TEGOLA ARDESIA | 3160 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165795 | KIT STAFF INT 3 COLLETTORI TEGOLA COPPO | 3080 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165801 | KIT STAFF INT 4 COLL TEGOLA ARDESIA | 3920 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165796 | KIT STAFF INT 4 COLLETTORI TEGOLA COPPO | 4010 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165802 | KIT STAFF INT 5 COLL TEGOLA ARDESIA | 4670 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165797 | KIT STAFF INT 5 COLLETTORI TEGOLA COPPO | 4940 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165803 | KIT STAFF INT 6 COLL TEGOLA ARDESIA | 5430 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165798 | KIT STAFF INT 6 COLLETTORI TEGOLA COPPO | 5864 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786755 | SCATOLA DI PROTEZIONE SOVRATENSIONE | 83 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786734 | SOLAR FLUID 10 LT. | 241 | 2024-01-01 | 2024-02-01
698859 | SOLAR GROUP 40 ERP | 1460 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709513 | SOLAR MIX 1/2" | 358 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709514 | SOLAR MIX 3/4" | 369 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786919 | SOLAR GROUP 100 ERP | 1438 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786922 | SOLAR UNIT 100 | 598 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786756 | SONDA PT1000 SOLAR UNIT 1/2/3/100 | 75 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165804 | SOVRATETTO ORIZZ/VERT TC 1 HELIO PL | 296 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165805 | SOVRATETTO ORIZZ/VERT VP 1 HELIO PL | 323 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165806 | SOVRATETTO ORIZZONTALE TC 2 HELIO PL | 651 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165810 | SOVRATETTO ORIZZONTALE TC 3 HELIO PL | 1010 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165814 | SOVRATETTO ORIZZONTALE TC 4 HELIO PL | 1360 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165818 | SOVRATETTO ORIZZONTALE TC 5 HELIO PL | 1710 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165822 | SOVRATETTO ORIZZONTALE TC 6 HELIO PL | 2070 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165807 | SOVRATETTO ORIZZONTALE VP 2 HELIO PL | 711 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165811 | SOVRATETTO ORIZZONTALE VP 3 HELIO PL | 1090 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165815 | SOVRATETTO ORIZZONTALE VP 4 HELIO PL | 1470 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165819 | SOVRATETTO ORIZZONTALE VP 5 HELIO PL | 1850 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165823 | SOVRATETTO ORIZZONTALE VP 6 HELIO PL | 2230 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165808 | SOVRATETTO VERTICALE TC 2 HELIO PL | 395 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165812 | SOVRATETTO VERTICALE TC 3 HELIO PL | 623 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165816 | SOVRATETTO VERTICALE TC 4 HELIO PL | 800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165820 | SOVRATETTO VERTICALE TC 5 HELIO PL | 1030 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165824 | SOVRATETTO VERTICALE TC 6 HELIO PL | 1210 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165809 | SOVRATETTO VERTICALE VP 2 HELIO PL | 419 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165813 | SOVRATETTO VERTICALE VP 3 HELIO PL | 669 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165817 | SOVRATETTO VERTICALE VP 4 HELIO PL | 854 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165821 | SOVRATETTO VERTICALE VP 5 HELIO PL | 1110 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165825 | SOVRATETTO VERTICALE VP 6 HELIO PL | 1290 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165826 | TETTO PIANO ORIZZ 45^ 1 HELIO PLAN | 420 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165827 | TETTO PIANO ORIZZ 45^ 2 HELIO PLAN | 880 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165829 | TETTO PIANO ORIZZ 45^ 3 HELIO PLAN | 1350 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165831 | TETTO PIANO ORIZZ 45^ 4 HELIO PLAN | 1810 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165833 | TETTO PIANO ORIZZ 45^ 5 HELIO PLAN | 2290 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165835 | TETTO PIANO ORIZZ 45^ 6 HELIO PLAN | 2760 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165828 | TETTO PIANO VERT 45^ 2 HELIO PLAN | 640 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165830 | TETTO PIANO VERT 45^ 3 HELIO PLAN | 980 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165834 | TETTO PIANO VERT 45^ 5 HELIO PLAN | 1620 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165836 | TETTO PIANO VERT 45^ 6 HELIO PLAN | 1910 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165832 | TETTO PIANO VERT 45^ HELIO PLAN | 1270 | 2024-01-01 | 2024-02-01
874036 | DUOTHERM E 150L | 1250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
874037 | DUOTHERM E 200L | 1400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
028000 | CONFORTO M100 | 850 | 2024-01-01 | 2024-02-01
028001 | CONFORTO M150 | 940 | 2024-01-01 | 2024-02-01
027962 | CONFORTO S150 | 1070 | 2024-01-01 | 2024-02-01
027963 | CONFORTO S200 | 1160 | 2024-01-01 | 2024-02-01
027964 | CONFORTO S300 | 1250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
864026 | COMBI MG 100 L | 485 | 2024-01-01 | 2024-02-01
854019 | COMBI MG 80 L | 430 | 2024-01-01 | 2024-02-01
986086 | EXPLORER 200 COZY | 3530 | 2024-01-01 | 2024-02-01
986088 | EXPLORER 200 S COZY | 3870 | 2024-01-01 | 2024-02-01
986087 | EXPLORER 270 COZY | 3690 | 2024-01-01 | 2024-02-01
986089 | EXPLORER 270 S COZY | 4040 | 2024-01-01 | 2024-02-01
232517 | EGEO 250 | 3200 | 2024-01-01 | 2024-02-01
886111 | EGEO 250 S | 3600 | 2024-01-01 | 2024-02-01
866015 | CALYPSO VM 100L | 1985 | 2024-01-01 | 2024-02-01
876188 | CALYPSO VM 150L | 2405 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002879 | CALYPSO SPLIT 150 (DBA) | 2930 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002880 | CALYPSO SPLIT 200 (DBA) | 3530 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002881 | CALYPSO SPLIT 270 (DBA) | 4660 | 2024-01-01 | 2024-02-01
009243 | KIT SUPPORTO A PAVIMENTO CALYPSO/COMFORTO | 79 | 2024-01-01 | 2024-02-01
853058 | VERTIGO ACCESS 100 (80L) | 490 | 2024-01-01 | 2024-02-01
833010 | VERTIGO ACCESS 50 (40L) | 405 | 2024-01-01 | 2024-02-01
843027 | VERTIGO ACCESS 80 (65L) | 455 | 2024-01-01 | 2024-02-01
851338 | VERTIGO STEATITE WI-FI WDROP 100 (80L) | 765 | 2024-01-01 | 2024-02-01
831217 | VERTIGO STEATITE WI-FI WDROP 50 (40L) | 660 | 2024-01-01 | 2024-02-01
841321 | VERTIGO STEATITE WI-FI WDROP 80 (65L) | 690 | 2024-01-01 | 2024-02-01
882156 | STEATITE BASAM. 200 L | 1250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
892250 | STEATITE BASAM. 300 L | 1660 | 2024-01-01 | 2024-02-01
861365 | O'PRO+ 100 L VERTICALE | 282 | 2024-01-01 | 2024-02-01
863086 | O'PRO+ 100 L ORIZZONTALE | 343 | 2024-01-01 | 2024-02-01
861387 | O'PRO+ 120 L VERTICALE | 365 | 2024-01-01 | 2024-02-01
841349 | O'PRO+ 50 L VERTICALE | 222 | 2024-01-01 | 2024-02-01
843053 | O'PRO+ 50 L ORIZZONTALE | 270 | 2024-01-01 | 2024-02-01
851395 | O'PRO+ 80 L VERTICALE | 255 | 2024-01-01 | 2024-02-01
853081 | O'PRO+ 80 L ORIZZONTALE | 308 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821520 | NANTO 10 SOPRA LAVELLO | 142 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821521 | NANTO 10 SOTTO LAVELLO | 148 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821522 | NANTO 15 SOPRA LAVELLO | 158 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821528 | NANTO 15 SOTTO LAVELLO | 165 | 2024-01-01 | 2024-02-01
831236 | NANTO 30 SOPRA LAVELLO | 182 | 2024-01-01 | 2024-02-01
851355 | GENIUS STEATITE 100 | 356 | 2024-01-01 | 2024-02-01
841330 | GENIUS STEATITE 50 | 283 | 2024-01-01 | 2024-02-01
851349 | GENIUS STEATITE 80 | 322 | 2024-01-01 | 2024-02-01
843049 | EGO 50 L ORIZZONTALE | 238 | 2024-01-01 | 2024-02-01
853091 | EGO 80 L ORIZZONTALE | 250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
863082 | EGO 100 L ORIZZONTALE | 274 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821246 | EGO 10 L SOPRA LAVELLO 1.2 KW | 129 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821247 | EGO 10 L SOTTO LAVELLO 1.2 KW | 138 | 2024-01-01 | 2024-02-01
861364 | EGO 100 L 1500W | 240 | 2024-01-01 | 2024-02-01
821248 | EGO 15 L SOPRA LAVELLO 1.2 KW | 144 | 2024-01-01 | 2024-02-01
831254 | EGO 30 L 1200W | 169 | 2024-01-01 | 2024-02-01
841348 | EGO 50 L 1200W | 197 | 2024-01-01 | 2024-02-01
851394 | EGO 80 L 1200W | 202 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074740 | KIT RESIT. ELETTR. STEAT. 3000W 300L | 270 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074739 | KIT RESIST. ELETTR. STEAT 2400 W 150-200 | 262 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074548 | KIT TRE PIEDI | 110 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074738 | RESIST. ELETT. STEATITE 2400 W MUR. | 238 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021708 | EFFINOX 2 - 24 | 4100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021711 | EFFINOX 2 DUO 28 | 5850 | 2024-01-01 | 2024-02-01
570100 | ADATTATORE SCARICO FUMI DA 80/125 A 125 B23 | 216 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073295 | ADATTATORE SCARICO FUMI DA 80/125 A 80 B23P | 130 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002476 | FILTRO DEGASATORE GASOLIO | 365 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074539 | GRIGLIA DI PROTEZIONE | 201 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074594 | KIT SONDA SANITARIO | 215 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073441 | BOCCOLA DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE D. 80 | 151 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073443 | CAVO D'INSTALL. PER CONDOTTI FLESSIB. D. 80 | 265 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073439 | CONDOTTO FLESSIB. IN PPTL D. 80-LUNGH. 25 | 1700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073440 | CONDOTTO FLESSIB. IN PPTL D. 80-LUNGH. 50 | 3160 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073442 | DISTANZIATORE PER CONDOTTO D. 80 (X6) | 49 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073846 | KIT CAMINO RENOLUX PER COLLEG. VERT. C93 | 645 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073224 | KIT FUMI ORIZZ. CAMERA STAGNA | 253 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073428 | RACCORDO FUMI SDOPPIATO (2x D. 80), TIPO C53 | 143 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074697 | KIT 2 ZONE EFFINOX 2 | 2410 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074698 | KIT COMPLETO COLLEGAMENTO BOLLITORE | 750 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709582 | SCAMBIATORE 60 P 70 KW | 1550 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822309 | NEXTRA 100 MTN | 7280 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822310 | NEXTRA 115 MTN | 8400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822311 | NEXTRA 150 MTN | 9100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822307 | NEXTRA 60 MTN | 4340 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822308 | NEXTRA 80 MTN | 6300 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041777 | CADENSO 100 CALD BAS 100 KW | 15560 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041775 | CADENSO 60 CALD BAS 60 KW | 11020 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041776 | CADENSO 80 CALD BAS 80 KW | 13640 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041981 | ARUNA 115 CALD BAS 115 KW | 15180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041982 | ARUNA 140 CALD BAS 140 KW | 17120 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041983 | ARUNA 180 CALD BAS 180 KW | 19950 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041984 | ARUNA 225 CALD BAS 225 KW | 22180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041985 | ARUNA 275 CALD BAS 275 KW | 26030 | 2024-01-01 | 2024-02-01
041986 | ARUNA 320 CALD BAS 320 KW | 29580 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784411 | CONTROL UNIT PRESTIGE 3.0 | 1770 | 2024-01-01 | 2024-02-01
787108 | CURVA 90^ C/SUPPORTO D.150 | 206 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786352 | CURVA 90^ C/SUPPORTO D.200 | 409 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784511 | INTERFACCIA ESYS CON KIT CLIP-IN | 225 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165840 | KIT INAIL 2" - 2,7 BAR (DBP) | 1210 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165838 | KIT INAIL 2" - 3,5 BAR (DBP) | 1220 | 2024-01-01 | 2024-02-01
165839 | KIT INAIL 2" - 5,4 BAR (DBP) | 1250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784400 | MODULO ZM 010V | 588 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784424 | MODULO ZMC2 230V | 508 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709547 | NEUTRA 1500 DA 300 A 1500 KW | 883 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709546 | NEUTRA 300 DA 150 A 300 KW | 730 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709592 | PIEDE DI SUPPORTO SCAMBIATORE XB12 | 129 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709593 | PIEDE DI SUPPORTO SCAMBIATORE XB52 | 180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709543 | RIDUZIONE CONCENTRICA D.160FD150M TRAS | 163 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784383 | ROOM SENSOR (X CONTROL UNIT) | 411 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784412 | ROOM UNIT | 756 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709828 | SCAMBIATORE BPHE/100/115KW | 1970 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709830 | SCAMBIATORE BPHE/120/360KW | 6010 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709831 | SCAMBIATORE BPHE/140/480KW | 7570 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709829 | SCAMBIATORE BPHE/70/240KW | 4060 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784384 | SCATOLA DI CONTENIMENTO CONTROL UNIT | 419 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709600 | SERVOMOTORE V200 | 691 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786554 | SONDA DI MANDATA A CONTATTO ACVMAX | 180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
780362 | SONDA ESTERNA AF12 | 101 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784363 | SONDA MANDATA CONTATTO SUPPLEMENTARE | 120 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786491 | SONDA NTC AD IMMERSIONE 5476G003 | 91 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784362 | SONDA NTC DI TEMPERATURA A IMMERSIONE | 83 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786298 | TERMINALE CHIUSINO E SIFONE DN15 | 358 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786299 | TERMINALE CHIUSINO E SIFONE DN20 | 241 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709594 | VALVOLA 3 VIE MISCEL.DN20 KVS20 | 358 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709595 | VALVOLA 3 VIE MISCEL.DN25 KVS30 | 366 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709596 | VALVOLA 3 VIE MISCEL.DN32 KVS37 | 388 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709597 | VALVOLA 3 VIE MISCEL.DN40 KVS38 | 423 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709598 | VALVOLA 3 VIE MISCEL.DN50 KVS45 | 511 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709599 | VALVOLA 3 VIE MISCEL.DN65 KVS79 | 729 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784413 | ZONE UNIT (X CONTROL UNIT) | 685 | 2024-01-01 | 2024-02-01
082658 | KIT CIRCOLATORE UPMXXL NEXTRA | 700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822353 | KIT FUMI BASE NEXTRA 60/80 | 1150 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822320 | KIT IDRAULICO (X2) DN65 | 6380 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822321 | KIT IDRAULICO (X3) DN80 | 9190 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822322 | KIT IDRAULICO (X4) DN100 | 13000 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002904 | KIT SICUREZZE INAIL FINO A 1144,60 KW | 1060 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002902 | KIT SICUREZZE INAIL FINO A 330,04 KW | 550 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002903 | KIT SICUREZZE INAIL FINO A 572,30 KW | 713 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822356 | MULTILINE EXTENSION KIT 100/150 ACV IT | 875 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822354 | MULTILINE EXTENSION KIT 80/125 ACV IT | 750 | 2024-01-01 | 2024-02-01
822355 | MULTILINE STARTER KIT 100/150 ACV IT | 1250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002897 | OCI 365-INTERFACCIA BUS NEXTRA | 210 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002899 | RACK CALDAIA SINGOLA NEXTRA | 1320 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002898 | RVS 46 - REGOLATORE CLIMATICO | 1290 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002896 | RVS 63 - REGOLATORE CLIMATICO | 1950 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002966 | SONDA A BRACCIALE NEXTRA | 181 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002965 | SONDA A POZZETTO NEXTRA | 65 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002964 | SONDA ESTERNA NEXTRA | 130 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002972 | TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE NEXTRA | 326 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002882 | TRONCH. INAIL 2 CALD. DN 65 NEXTRA | 750 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002883 | TRONCH. INAIL 3 CALD. DN 80 NEXTRA | 875 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002893 | TRONCH. INAIL 4 CALD. DN 100 NEXTRA | 1030 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002629 | AVS 75- ESTENSIONE CIRC. MIX-NAVISTEM B3000 | 453 | 2024-01-01 | 2024-02-01
003185 | FILTRO ARIA COMPLET CONDX / VARF 70A150 | 115 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002638 | NAVIPASS MODBUS | 568 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002637 | OCI 345-INTERFACCIA BUS NAVISTEM B3000 | 210 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002633 | QAA 55-CENTR. AMBIENTE A FILO | 216 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002634 | QAA 58-CENTR. AMBIENTE RADIO | 395 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002635 | QAA 75-CENTR. PROGRAM. AMB. CON COM. DISTANZA | 534 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002636 | QAA 78-CENTR. PROGRAM. AMB. RADIO CON COM. DISTANZA | 579 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002631 | QAC 34-SONDA ESTERNA | 134 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002630 | QAD 36-SONDA A BRACCIALE | 134 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002632 | QAZ 36-SONDA A POZZETTO ACS | 100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002641 | VALVOLA CLAPET FUMI DN100 PER CADENSO 80-100 | 428 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002640 | VALVOLA CLAPET FUMI DN80 PER CADENSO 60 | 384 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786201 | CURVA 43/45^ D. 80/125 | 89 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786202 | CURVA 87/90^ D. 80/125 | 89 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786199 | PROLUNGA L.1000 D. 80/125 | 108 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786198 | PROLUNGA L.500 D. 80/125 | 99 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786200 | PROLUNGA REGOLABILE D. 80/125 | 108 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709544 | SDOPP.RE DA 60/100 A 80/80 C/PRESA FUMI | 108 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786232 | SDOPPIATORE DA 80/125 A 80/80 C/PRESA FUMI | 198 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786204 | TEGOLA A TETTO PIATTA D. 125 | 80 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786193 | TEGOLA INCLINATA REG. D. 125 | 108 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786196 | TERMINALE ORIZZONTALE A PARETE D | 189 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784474 | TERMINALE PARETE CON CURVA D. 80/125 | 360 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786195 | TERMINALE VERTICALE A TETTO D. 80/125 | 189 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786203 | TRONCHETTO SCARICO COASSIALE D. 80/125 | 128 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052823 | E-TECH M 36 FLEX ACV | 7100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786831 | ETECH W 09 MONO CALD EL | 4050 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786828 | ETECH W 09 TRI CALD EL | 4050 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786832 | ETECH W 15 MONO CALD EL | 4220 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786826 | ETECH W 15 TRI CALD EL | 4220 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786827 | ETECH W 22 TRI CALD EL | 4490 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786829 | ETECH W 28 TRI CALD EL | 5010 | 2024-01-01 | 2024-02-01
786830 | ETECH W 36 TRI CALD EL | 6770 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784138 | ETECH P 115 CALD ELETTR.BASAMENTO | 21700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784139 | ETECH P 144 CALD ELETTR.BASAMENTO | 24470 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784141 | ETECH P 201 CALD ELETTR.BASAMENTO | 30600 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784140 | ETECH P 259 CALD ELETTR.BASAMENTO | 37000 | 2024-01-01 | 2024-02-01
784137 | ETECH P 57 CALD ELETTR.BASAMENTO | 15700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052825 | KIT BARRA DI PROTEZIONE PER E-TECH M | 269 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052826 | KIT CABLAGGIO MONOFASE 16A PER E-TECH M | 256 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052828 | KIT CABLAGGIO MONOFASE 32A PER E-TECH M | 319 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052830 | KIT CABLAGGIO MONOFASE 63A PER E-TECH M | 519 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052827 | KIT CABLAGGIO TRIFASE 16A PER E-TECH M | 269 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052831 | KIT CABLAGGIO TRIFASE 63A PER E-TECH M | 563 | 2024-01-01 | 2024-02-01
052829 | KIT CABLAGGIO TRIFASE 32A PER E-TECH M | 369 | 2024-01-01 | 2024-02-01
709832 | KIT COLLEGAMENTO BOLLITORE ETECH W/N2 C | 506 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021372 | NAIA 3 MICRO 25 | 1520 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021373 | NAIA 3 MICRO 30 | 1640 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021342 | NAEMA 3 MICRO 25 | 1670 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021343 | NAEMA 3 MICRO 30 | 1850 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021347 | NAEMA 3 DUO 25 | 3800 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021283 | NAEMA SOLO 20-25 | 1550 | 2024-01-01 | 2024-02-01
021248 | NAEMA SOLO 30/35 | 1700 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074549 | FILTRI PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | 122 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074761 | COPRIRACCORDI MAGNETICO NAEMA DUO L600 mm | 106 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074224 | COPRIRACCORDI MAGNETICO NAEMA/NAIA L400 mm | 90 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074223 | KIT 2 ZONE NAEMA 3 | 2480 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074494 | KIT DIMA CON RUBINETTI, DISCONNETTORE E PIASTRA NAEMA 3/NAIA3 MICRO | 160 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074493 | KIT DIMA RUBINETTI DISCONN. E PIASTRA NAEMA 3 SOLO | 150 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074283 | DIMA RUBINETTI SR | 150 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074275 | TELAIO DISTANZIATORE NAEMA 45MM L400MM | 213 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074342 | PROTEZIONE RUBINETTI LARGHERZZA 400MM | 90 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074409 | KIT GPL 20/25 NAEMA 2 | 50 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074410 | KIT GPL 30 NAEMA 2 | 50 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074495 | KIT DIMA RUBINETTI DISCONNETTORE E PIASTRA NAEMA 3 DUO | 170 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074699 | KIT DISCONNETTORE PER CARICAMENTO AUTOMATICO | 150 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074262 | KIT FUMI COASSIALE ORIZZONTALE, TIPO C13 | 215 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074502 | NAVILINK 125 CONNECT | 250 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074428 | TELAIO DISTANZIATORE NAEMA 3 45MM L400MM | 213 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074401 | TERMINALE COASSIALE VERT 60/100 OCRA | 201 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074302 | ADATT. CANNA FUM. DA D. 60/100 A D. 80 B23P | 109 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074297 | ADATTATORE FUMI DA D. 60/100 A D. 80/125 | 76 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074263 | COLLARE IN PIOMBO SCAR. FUMI NERO | 115 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074264 | COLLARE IN PIOMBO SCAR. FUMI OCRA | 121 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074265 | COLLARE SCAR FUMI C33, TETTO PIANO, NERO | 49 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074266 | COLLARE SCAR FUMI C33, TETTO PIANO, OCRA | 58 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074294 | CURVA 45 - D. 60/100 (X2) | 73 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074301 | CURVA 45 - D. 80/125 | 50 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074293 | CURVA 90 - D. 60/100 | 41 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074300 | CURVA 90 - D 80/125 | 55 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074303 | CURVA COMPATTA 90 DA D. 60/100 A D. 80/125 | 265 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075100 | DEFANGATORE A FILTRO MAGNETICO | 323 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073845 | KIT CAMINO RENOLUX PER COLL. PERPEND C93 | 645 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074256 | KIT FUMI COASS. ORIZZ. TELESC. 60/100 | 130 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074296 | KIT FUMI COASSIALE VERTICALE, TERMINALE | 280 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074295 | KIT FUMI COASSIALE VERTICALE, TERMINALE | 265 | 2024-01-01 | 2024-02-01
700540 | KIT GRUPPO DI RIEMPIMENTO | 125 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074260 | KIT PARTENZA VERTICALE D. 60/100 | 56 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074255 | KIT SCARICO FUMI ORIZZ. D. 60/100 | 70 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074272 | KIT SOLARE MONOVALENTE | 588 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074501 | NAVILINK 105 | 100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074503 | NAVILINK 128 | 280 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073329 | NAVIPASS IO | 280 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074292 | PROLUNGA 0,5 M - D. 60/100 | 45 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074299 | PROLUNGA 0,5 M - D. 80/125 | 58 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074291 | PROLUNGA 1 M - D. 60/100 | 65 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074298 | PROLUNGA 1 M - D. 80/125 | 79 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074261 | PROLUNGA 2 M - D. 60/100 | 100 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074267 | PROLUNGA 2 M - D. 80/125 | 131 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074368 | RACCORDI FUMI SDOPPIATO | 70 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074456 | SET TUBAZIONI FLESSIBILI RICAMBIO UNIVER | 236 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074212 | SONDA ACCUMULO SANITARIO ESTERNO | 79 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074203 | SONDA ESTERNA CABLATA | 73 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524846 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO A.I. 14 INTERN | 18570 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524847 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO A.I. TRI 11 INTERN | 17510 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524841 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI 11/23 | 17020 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524845 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI 11/29 | 17510 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524839 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI 6 INTER | 13840 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524840 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI 8/23 | 14840 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524843 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI TRI 11/23 | 17020 | 2024-01-01 | 2024-02-01
524848 | ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI TRI 14/29 INTERN | 18570 | 2024-01-01 | 2024-02-01
522184 | ALFEA HYBRID DUO GAZ TRI 11 | 13380 | 2024-01-01 | 2024-02-01
522197 | ALFEA HYBRID DUO GAS 11 | 12510 | 2024-01-01 | 2024-02-01
522839 | ALFEA HYBRID DUO GAZ R 6 INTER | 10440 | 2024-01-01 | 2024-02-01
522840 | ALFEA HYBRID DUO GAZ R 8 | 10970 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526154 | ALFEA EXTENSA A.I. 10 R32 | 8340 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526151 | ALFEA EXTENSA A.I. 5 R32 | 5960 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526152 | ALFEA EXTENSA A.I. 6 R32 | 6120 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526153 | ALFEA EXTENSA A.I. 8 R32 | 7160 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526162 | ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32 | 11480 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526159 | ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32 | 8340 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526160 | ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 R32 | 9240 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526161 | ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 R32 | 9560 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526350 | ALFEA EXCELLIA A.I. 11 | 9240 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526351 | ALFEA EXCELLIA A.I. 14 | 9690 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526352 | ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 | 9400 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526353 | ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 | 9970 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526354 | ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 | 10900 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526355 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11 | 11920 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526356 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14 | 12680 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526357 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11 | 12230 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526358 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 14 | 12950 | 2024-01-01 | 2024-02-01
526359 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 16 | 13830 | 2024-01-01 | 2024-02-01
570104 | ADATT. SCAR. FUMI 80/110 A 110MM, TIPO B23P | 123 | 2024-01-01 | 2024-02-01
700537 | AVS 55 REGOL. 1 CIRC MISC AGGIUNT HYBRID | 588 | 2024-01-01 | 2024-02-01
700536 | AVS 55 REGOLAZ 1 CIRCUITO MISCEL AGGIUNT | 588 | 2024-01-01 | 2024-02-01
002449 | BRIDGE COZYTOUCH INTER V2 | 344 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074061 | CENTRALE AMBIENTE T78 RADIO | 580 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073954 | CENTRALINA AMBIENTE T75 DIGITALE | 459 | 2024-01-01 | 2024-02-01
700541 | CONNETTORE KIT INTEGRAZIONE CALDAIA | 13 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074098 | KIT 2 CIRCUITI HYBRID DUO GASOLIO | 1370 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074012 | KIT 2 CIRCUITI PANN RADIANTI O RADIAT INTEGRABILI | 2220 | 2024-01-01 | 2024-02-01
570630 | KIT 2 ZONE ALFEA | 3035 | 2024-01-01 | 2024-02-01
570629 | KIT 2 ZONE DUO | 2180 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073991 | KIT ACS MS | 444 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075122 | KIT ESPANSIONE SANITARIO DUO | 709 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075526 | KIT IDRAULICO DUO USCITA ALTA 1 CIRCUITO | 416 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075522 | KIT IDRAULICO DUO USCITA ALTA 2 CIRCUITO | 573 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073990 | KIT INTEGRAZIONE CALDAIA DUO | 530 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073989 | KIT INTEGRAZIONE CALDAIA MS | 495 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074096 | KIT PER INSTALLAZIONE AFFIANCATA | 1030 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074077 | KIT POMPA PER PORTATA MAGG. SOLO RISC | 1875 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075328 | KIT RAFFRESCAMENTO ALFEA A.I. | 94 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074099 | KIT RAFFRESCAMENTO ALFEA HYBRID DUO GAS | 94 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075329 | KIT RAFFRESCAMENTO EXTENSA DUO AI R32 | 265 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075325 | KIT RAFFRESCAMENTO HYBRID DUO GAS R | 438 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075327 | KIT RELE INTEGRAZIONE ELETTRICA 6 KW | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074026 | KIT SANITARIO | 486 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074231 | NAVILINK A59 NB | 194 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074213 | NAVILINK A75 | 259 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074214 | NAVILINK A78 | 259 | 2024-01-01 | 2024-02-01
075313 | SONDA AMBIENTE T58 | 395 | 2024-01-01 | 2024-02-01
073951 | TERMOSTATO AMBIENTE T 55 PER ALFEA | 215 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074008 | VASCHETTA CONDENSE ALFEA 5-6-8 | 259 | 2024-01-01 | 2024-02-01
074049 | VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA EXTENSA R32 | 259 | 2024-01-01 | 2024-02-01